# Technická zpráva

Dřevěné konstrukce - zábradlí (úsek T)

Součástí řešené části obnovy zahrady Kinských je návrh dřevěných zábradlí podél některých cest, které budou upravovány. Zábradlí je na vyznačených místech navrženo z bezpečnostních důvodů (podél některých schodišť a v prudkých svazích) nebo kvůli zabránění devastace zeleně při „zkracování“ cest.

Navržené zábradlí je rozděleno do několika menších celků (úseků), které je možno realizovat samostatně v návaznosti na úpravu komunikací a parkových cest. Úseky jsou vyznačeny v celkové situaci.

Tato dokumentace navazuje na již realizované etapy rekonstrukce zahrady. Dřevěné zábradlí je navrženo pro zahradu Kinských jako „typ“ a bylo již v zahradě instalováno (viz vyobrazení, které je přílohou zprávy) při realizaci předcházejících etap rekonstrukce podél severního břehu horního jezírka s lachtanem (výrobce firma GEMINI, ing. Robert Blíženec, Paseky 25, 373 33  Nové Hrady, tel.: 608 27 00 00). Kvůli bezprostřední návaznosti musí být nové úseky zábradlí provedeny stejným způsobem tak, aby nebylo narušeno řešení zahrady jako celku.

Řešení zábradlí je popsáno ve výkresové dokumentaci – zábradlí je navrženo z hraněného řeziva s hoblovaným povrchem, povrchová úprava transparentní impregnační nátěr (Katrit) a lazurní nátěr (světlá přírodní barva dřeva). Zábradlí je vysoké 90 cm a je kotveno na ocelové kotevní prvky (ocelová pásovina, povrchová úprava žárové zinkování), zabetonované do základových patek.

Zábradlí resp. madlo musí vždy souvisle plynule sledovat průběh cest (i ve svažitých partiích) a schodišť, madlo tedy nebude stupňovitě „odskakováno“, nosné sloupky budou svislé. Z tohoto důvodu musí výrobce před zahájením výroby provést detailní doměření terénu pro přípravu dílenské dokumentace jednotlivých polí zábradlí. Půdorysný tvar zábradlí, sledující křivky cest, bude zalamovaný.

## Závěr (úsek T)

## 6 polí délky 150 cm ...............................  9 mb

Umístění zábradlí je vyznačeno ve výkresové dokumentaci - detailní řešení bude konzultováno během provádění.