# Příloha č. 2 Programu

| DOKLAD o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Údaje o odborně způsobilé osobě |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název/jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název výrobce spalovacího stacionárního zdroje, který oprávnění vydal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah oprávnění (typy spalovacích zdrojů) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platnost oprávnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název/jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa sídla/bydliště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o spalovacím stacionárním zdroji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa umístění (včetně čísla bytu, pokud je umístěn v bytě) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní název |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ spalovacího stacionárního zdroje (specifikace jednotlivých typů viz níže)2 | ☐ kotel prohořívací |  |  | ☐ kotel odhořívací |  |  |  |  |
|  | ☐ kotel zplyňovací |  |  | ☐kotel automatický se šnekovým dopravníkem |  |  |  |  |
|  | ☐kotel automatický s rotačním dopravníkem |  |  | ☐ kotel automatický přestavěný |  |  |  |  |
|  | ☐kotel automatický speciální |  |  | ☐ lokální topidlo s výměníkem |  |  |  |  |
|  | ☐ jiný (specifikovat) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok výroby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok instalace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výrobní číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Určující technická norma dle výrobního štítku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje | Palivo 1 | Palivo 2 |  |  |  | Palivo 3 |  |  |
| Jmenovitý tepelný příkon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jmenovitý tepelný výkon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minimální tepelný výkon, je-li stanoven |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třída kotle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Údaje o kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vyhovuje3 | Nevyhovuje3 |  |  | Není |
| Základní konstrukční prvky spalovacího stacionárního zdroje | Přívod spalovacího vzduchu |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Roštová soustava |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Spalovací komora |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Zatápěcí klapka |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Vstupní a čistící otvory |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Přívod paliva |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Vnější izolace |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
| Řídící, regulační, měřící a zabezpečovací prvky spalovacího stacionárního zdroje | Řídící jednotka |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Regulátor množství spalovacího vzduchu |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Havarijní termostat |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Zařízení proti přetopení |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
| Palivové hospodářství | Používané palivo |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Způsob skladování paliva |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| Teplovodní soustava | Zajištění teploty vratné vody |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Akumulační nádoba |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |
|  | Typ soustavy |  |  | ☐ otevřená |  |  | ☐ uzavřená |  |
| Odvod spalin a spalinové cesty | Napojení na spalinové cesty |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Revize spalinových cest provedena dne |  |  |  |  |  |  |  |
| Řádné údržby spalinových cest a spalovacího stacionárního zdroje | Kontrola a čištění spalinových cest provedeny dne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pravidelné čištění spalovacího zdroje provedeno dne |  |  |  |  |  |  |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ instalován v souladu s pokyny výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický stav VYHOVUJE / NEVYHOVUJE pokynům výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zjištěné nedostatky MAJÍ / NEMAJÍ vliv na znečišťování ovzduší |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Je / není spalováno palivo určené výrobcem zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Je / není indikováno spalování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce nebo zákonem č. 201/2012 Sb., pokud není zřejmý z jiných částí dokladu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučení k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis příp. razítko odborně způsobilé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provozovatel byl poučen o řádném způsobu provozování spalovacího stacionárního zdroje a byl srozuměn s obsahem dokladu o kontrole |  |  | (podpis provozovatele) |  |  |  |  |  |

Nedílnou součástí dokladu o kontrole technického stavu a provozu je kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních zdrojů.

TYPY SPALOVACÍCH ZDROJŮ:

Kotel prohořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva

Kotel odhořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva

Kotel zplyňovací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, obvykle s nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou se speciální spalovací tryskou nebo roštem

Kotel automatický se šnekovým dopravníkem - spalovací stacionární zdroj (obvykle na uhlí nebo pelety) se samočinnou dopravou paliva šnekovým dopravníkem

Kotel automatický s rotačním roštem - spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým otočným roštem

Kotel automatický přestavěný - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, přestavěné z původních odhořívacích, prohořívacích a zplyňovacích kotlů

Kotel automatický speciální - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, určené primárně ke spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma)

Lokální topidlo s výměníkem - primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem určeným k přípravě teplé vody k vytápění

V případě spalovacích stacionárních zdrojů bez technické dokumentace (převážně u kotlů podomácku vyrobených) uveďte „Nelze stanovit“

Vyplňuje se pouze u stacionárních zdrojů spadajících do působnosti ČSN EN 303-5.

Odpovídající položku označte křížkem.

Nehodící se škrtněte.